{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宽甸满族自治县自来水公司2021年6月份出厂水水质检测数据报表"]
[]
["编号","检 验 项 目","单位","限 值","北山净水厂"]
[]
["1","色　 度","度","不超过  15","<5"]
["2","浑　浊　度","度"," 1NTU（特殊情况≤3NTU)",0.433]
["3","臭   和   味","级","无异臭异味","无"]
["4","肉 眼 可 见 物","—","无","无"]
["5","PH  值","—","6.5～8.5",7.31]
["6","氯   化   物","mg/L","＜250",13]
["7"," 总硬度(以CaCO2计）","mg/L"," ＜450  ",40.04]
["8","耗氧量（CODMn法，以O2计）","mg/L","＜ 3.0 ",0.79]
["9","氨氮","mg/L","＜0.5","＜0.02"]
["10","亚硝酸盐氮","mg/L","＜1（参考指标)","＜0.001"]
["11","剩余氯","mg/L","≥0.3",0.3]
["12","菌落总数","CFU/mL","≤100","未检出"]
["13","总大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]
["14","耐热大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}