{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,1,4],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["宽甸满族自治县自来水公司2024年6月份出厂水水质检测数据报表"]
[]
["编号","检验项目","单位","限值","北山净水厂"]
[]
["1","色度 ","度","不超过15","＜5"]
["2","浑浊度","度","<1NTU",0.273]
["3","臭和味","级","无异臭异味","无"]
["4","肉眼可见物","—","无","无"]
["5","PH值","——","6.5～8.5",7.6]
["6","氯化物","mg/L","＜250",19]
["7","总硬度（以CaCO2计）","mg/L","＜450",40.04]
["8","高锰酸盐指数（CODMN法，以O２计）","mg/L","＜3.0",0.76]
["9","氨","mg/L","＜0.5","＜0.02"]
["10","亚硝酸盐氮","mg/L","＜1（参考指标）","＜0.001"]
["11","剩余氯","mg/L","≥0.3",0.44]
["12","菌落总数","CUF/mL","100","未检出"]
["13","总大肠菌群","MPN/100mL","不得检出","未检出"]
["14","大肠埃希氏菌","MPN/100mL","不得检出","未检出"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,10],[2,11,3,11],[4,11,22,11],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[19,10,20,10],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9],[21,10,22,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,9],[2,10,3,10],[4,10,22,10],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[15,0,16,0],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,8],[19,9,20,9],[21,0,22,0],[21,2,22,2],[21,3,22,3],[21,4,22,4],[21,5,22,5],[21,6,22,6],[21,7,22,7],[21,8,22,8],[21,9,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}